Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Zamówienie nr 1

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY

Dostawa i uruchomienie ogólnodostępnych stacji ładowania DC dla pojazdów ciężarowych (6 szt.) wraz z oprogramowaniem i systemem monitorowania

Wykonawca: [nazwa Wykonawcy]

Specyfikacja odpowiada pkt 18 zapytania ofertowego. Wykonawca wypełnia Tabelę 1 (wartości lub opis) i Tabelę 2 (TAK/NIE). Szczegółowe wymagania opisu przedmiotu zamówienia wynikają z pkt 3–5 zapytania; ich spełnienie lub równoważność Wykonawca potwierdza dokumentami załączonymi do oferty (pkt 16 i 17 zapytania).

Tabela 1. Parametry wymagające podania wartości lub opisu

| Lp. | Parametr | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent i modele urządzeń |  |
| 2 | Data produkcji oferowanych urządzeń (nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem) |  |
| 3 | Architektura systemu |  |
| 4 | Liczba terminali |  |
| 5 | Moc znamionowa punktu ładowania [kW] |  |
| 6 | Liczba przewodów CCS2 na terminal |  |
| 7 | Długość przewodów (od urządzenia do pistoletu) [m] |  |
| 8 | Liczba jednostek przekształtnikowych |  |
| 9 | Moc jednostki przekształtnikowej [kW] |  |
| 10 | Możliwość niezależnego rozmieszczenia jednostek przekształtnikowych (rozwiązanie preferowane – informacja: TAK/NIE) |  |
| 11 | Maksymalny pobór mocy AC [kW] |  |
| 12 | Liczba punktów mogących pracować jednocześnie z mocą ≥ 360 kW przy mocy przyłączeniowej 2,2 MW |  |
| 13 | Sprawność przekształcania energii AC–DC [%], wraz z warunkami pomiaru |  |
| 14 | Zakres napięcia DC [V] |  |
| 15 | Wersja protokołu OCPP |  |
| 16 | Rozwiązania równoważne – opis i wykazanie równoważności |  |

Tabela 2. Wymagania potwierdzane odpowiedzią TAK/NIE

Instrukcja: Wykonawca zaznacza jedną odpowiedź (☐) dla każdego wymagania. Odpowiedź NIE na którekolwiek wymaganie skutkuje odrzuceniem oferty, chyba że Wykonawca wykaże równoważność rozwiązania (Tabela 1, ostatnia pozycja).

| Lp. | Wymaganie | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. OCPP, billing i płatności |  |  |  |
| 1.1 | Zapewnienie systemu billingowego | ☐ | ☐ |
| 1.2 | Zapewnienie obsługi płatności | ☐ | ☐ |
| 2. System monitorowania i pomiarów |  |  |  |
| 2.1 | Zapewnienie systemu monitorowania i zarządzania danymi dla obwodów zasilających punkty ładowania | ☐ | ☐ |
| 2.2 | Pomiar trzech faz i przewodu neutralnego | ☐ | ☐ |
| 2.3 | Klasa pomiarowa IEC 61000-4-30 | ☐ | ☐ |
| 2.4 | Kierunkowa analiza mocy składowych | ☐ | ☐ |
| 2.5 | Rejestracja przepięć | ☐ | ☐ |
| 2.6 | Alarmowanie | ☐ | ☐ |
| 3. System centralny |  |  |  |
| 3.1 | System centralny do monitorowania i zarządzania danymi | ☐ | ☐ |
| 3.2 | Archiwizacja i eksport danych | ☐ | ☐ |
| 3.3 | Lokalne buforowanie danych | ☐ | ☐ |
| 3.4 | Synchronizacja danych po utracie komunikacji | ☐ | ☐ |
| 4. Certyfikacja i cyberbezpieczeństwo |  |  |  |
| 4.1 | Certyfikat IEC 61000-4-30 klasa A | ☐ | ☐ |
| 4.2 | Spełnienie wymagań klasy FI1 | ☐ | ☐ |
| 4.3 | Zastosowanie mechanizmów cyberbezpieczeństwa | ☐ | ☐ |

Wykonawca oświadcza, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................                                                    ..............................................

miejscowość, data                                                                       podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy